项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司柴油罐采购及安装

公

开

比

选

文

件

比选单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司

2024年12月

中垦牧（陕西）牧业有限公司柴油罐采购及安装

比选公告

各参选单位：

现中垦牧（陕西）牧业有限公司柴油罐采购及安装进行公开比选，诚挚公开邀请有意愿的参选单位参与，项目具体事项详见如下：

一、项目概况

（一）实施单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司。

（二）实施单位地址：陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组。

（三）项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司柴油罐采购及安装。

（四）项目地点：陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组。

（五）项目内容：采购成品且带合格证的双层柴油罐并地埋。

（六）限标价：¥13.5万元（包含土建施工（原顶面混凝土拆除、开挖沙土、原油罐拆除；新安装油罐后回填沙土、硬化顶面混凝土等）、油罐设备、运输、装卸、安装、调试、备品备件、配套管道、利润、税费等与之相关的所有费用），超过¥13.5万元报价，投标无效。

（七）工期：

1.合同生效后15个日历天内完成设备供货、提供合格证、检测报告。

2.设备安装、土建施工在接到甲方通知后30个日历天内完工。

（八）付款方式：

1.合同签订前中标方支付中标价的5%作为合同履约保证金，设备验收合格后7个工作日内无息退还；

2.甲方在工程完工并验收合格后七个工作日内，向乙方累计支付至合同价款的95％，剩余的5％留作质保金，质保期自竣工验收合格之日起一年，质保期满后无质量缺陷及其他违约情况，十个工作日内无息退还。每次付款前，乙方必须提交全额的增值税普通发票。

（九）获取比选文件方式：中垦乳业官网http://www.zhongkendairy.com/notice/c1023.html。

（十）获取比选文件时间：2024年12月20日-2024年12月26日。

二、参选方资质要求

（一）提供法定代表人（单位负责人）身份证明文件或者法人委托授权书。

（二）提供企业法人营业执照、生产厂家授权文件或经销许可相关证明等。

（三）石油化工工程施工总承包资质。
    （四）投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。

三、比选响应文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间：2024年12月26日17:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

（二）投标单位将密封完好的、每页盖章且盖有骑缝章的比选响应文件正、副各一本送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。参选方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但参选方应注意投标截止时间，合理安排时间。收件人：张合合，联系电话：13088974687。

四、开标时间及地点

（一）时间：2024年12月26日17:00。

（二）地点：陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组定边牧场一楼会议室。

五、咨询

咨询截止时间：2024年12月25日18:00前，咨询方式为电话咨询。

联系人：张合合      电话：13088974687

特此函告

中垦牧（陕西）牧业有限公司

2024年12月20日

第一部分：参选方须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司柴油罐采购及安装 |
| 2 | 实施单位 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司 |
| 3 | 项目地址 | 陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组 |
| 4 | ★工期 | 1.合同生效后15个日历天内完成设备供货、提供合格证、检测报告。 2.设备安装、土建施工在接到甲方通知后30个日历天内完工。 |
| 5 | ★质保期 | 自验收合格之日起≥1年 |
| 6 | 联系方式 | 联系人：张合合，联系电话：13088974687 |
| 7 | 招标范围 | 采购成品且带合格证的双层柴油罐并地埋 |
| 8 | 投标报价组成 | 包含土建施工（原顶面混凝土拆除、开挖沙土、原油罐拆除；新安装油罐后回填沙土、硬化顶面混凝土等）、油罐设备、运输、装卸、安装、调试、备品备件、配套管道、利润、税费等与之相关的所有费用。 |
| 9 | ★最高限价 | 本次招标含税报价最高上限为￥13.5万元，超过限价投标无效。 |
| 10 | 投标保证金 | 1.投标保证金：人民币贰仟柒佰元整（参选方需备注中垦牧（陕西）牧业有限公司柴油罐采购及安装投标保证金），参选方应于2024年12月26日17:00时前，将投标保证金打到招标人账户。未在规定时间内递交投标保证金的视为未响应本次邀约投标活动，招标方届时恕不接受其递交的投标文件。投标保证金在招标方与中标方签订合同后5个工作日内无息退还。 2.投标保证金电汇地址： 单位名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司 开 户 行：中国农业发展银行定边县支行 账 号：20361082500100000357701 - 投标保证金缴存凭证（复印件加盖公章附投标文件内）。 - 特别提醒：投标人在提交投标保证金时采用银行转账或银行电汇方式时，应当从投标人基本账户汇至招标人的银行账户上（个人名义汇款恕不接受）。如果投标人弄虚作假，骗取中标的，投标无效，并不退还投标保证金。 注：投标保证金采用银行转账或银行电汇方式时，请在比选响应文件中附上转账与电汇的凭证复印件以及投标保证金退款账户的详细信息。招标人最迟在书面合同签订后5日内退还投标保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 按照中标价的5%收取，需中标方在收到中标通知书之后签订合同之前交于招标方（电汇地址同投标保证金电汇地址）。 |
| 12 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 13 | 报价及付款方式 | 1.人民币报价。 - 2.合同签订前中标方支付中标价的5%作为合同履约保证金，设备验收合格后7个工作日内无息退还。 3.甲方在工程完工并验收合格后七个工作日内，向乙方累计支付至合同价款的95％，剩余的5％留作质保金，质保期自竣工验收合格之日起一年，质保期满后无质量缺陷及其他违约情况，十个工作日内无息退还。每次付款前，乙方必须提交全额的增值税普通发票。 |
| 14 | 参选方资质 | 参选方应具备以下资格条件： 1.提供法定代表人（单位负责人）身份证明文件或者法人委托授权书。 - 2.要求提供企业法人营业执照、生产厂家授权文件或经销许可相关证明等。 3.石油化工工程施工总承包资质。 4.投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 投标文件份数及要求 | 正本1份，副本1份,一起封装。投标人应填写投标单位全称，同时加盖印章。比选响应文件必须由法人代表或授权代表签署。 |
| 17 | 投标文件装订及密封要求 | 比选响应文件分为资质文件和商务及技术文件，可一起装订。各分册均须左侧装订，装订采用胶封。要用封条在比选响应文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标人公章。封皮上写明招标项目名称及投标人名称。比选响应文件正副本每页盖章并盖骑缝章。 |
| 18 | 投标文件递交要求 | 1.投标文件递交的截止时间：2024年12月26日17:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。 2.投标单位将密封完好的、每页盖章且盖有骑缝章的比选响应文件正、副各一本送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。参选方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但参选方应注意投标截止时间，合理安排时间。收件人：张合合，联系电话：13088974687。 |
| 19 | 构成投标文件的其他材料 | 参选方的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 20 | 实施单位书面澄清或补疑截止时间 | 2024年12月22日18：00。 |
| 21 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 22 | 公开比选时间及地点 | 2024年12月26日17:00，定边牧场一楼会议室。 |
| 23 | 合格中标方的条件 | 资格审核通过后，在响应了招标文件的前提下，经综合评比得分最高者中标。 |
| 24 | 评标方法及 标准 | 根据公司招标办法，由招标人组织相关专业人员组成评标小组，现场公开进行综合评比，择优选择中标单位。 |
| 25 | 定标和通知 | 1.招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标方。 2.中标及落标：经过评标委员会评审并推荐出中标候选人后，招标方将按规定向中标方发出中标通知书；如参选方在比选工作结束后十五日内没有接到招标方发出的中标通知书，参选方应视为在本次比选工作中落标。 3.收到三家（含三家）以上符合招标要求的参选方，开标有效。 |
| 26 | 合同的签定 | 中标人应按双方约定的时间、地点与招标人签订经济合同，否则按比选后放弃中标处理。 |
| 27 | 投诉 | 参选方若有异议，可向招标方监督部门——中垦牧乳业（集团）股份有限公司进行投诉。投诉电话：023-67686008。 |
| 28 | 重要提示★ | 公开比选文件中的星号（“★”）条款均不得负偏离，比选响应文件不满足公开比选文件中加注“★”的将废标。 |
| 29 | 废标条款 | 1.投标人同时应认真审阅公开比选文件中所有的事项条款和规范要求等，若投标人的比选响应文件没有按公开比选文件要求提交全部资料，或比选响应文件没有对公开比选文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。 2.比选响应文件商务标中存在不符、多报、漏报、报价混乱、取费不标准按废标处理，对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为在实质上不响应公开比选文件而予以拒绝。 3.比选响应文件封面、商务标部分、技术标部分等均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在比选响应文件中须同时提交比选响应文件签署授权委托书。比选响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则比选响应文件签署授权委托书无效，按废标处理。 4.招标人在规定的投标截止时间以后收到的比选响应文件，将被拒绝并退回给投标人。 |

- 第二部分：主要招标内容及技术要求

一、招标内容：采购成品且带合格证的双层柴油罐并地埋

二、资质要求

1.提供法定代表人（单位负责人）身份证明文件或者法人委托授权书。

2.要求提供企业法人营业执照、生产厂家授权文件或经销许可相关证明等。

3.石油化工工程施工总承包资质。
4.投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。

- 三、油罐罐体相关要求：

1.油罐需埋入半地下式防渗池，防渗池外部尺寸：长8.6m，宽5.1m，高4.8m；

2.半地下式油罐防渗池板墙厚度24cm；

3.有合格证及检测报告的SF双层柴油罐，内层为碳钢、外层为玻璃钢；

4.SF双层柴油罐柴油总容量40m³。

- 四、施工要求：

1.将现有柴油罐提出并将新的双层柴油罐地埋并回填；

2.期间油罐管线接口必须恢复原样或按照新油罐本体设计做安全使用接口等；

3.负责运输、安装、回填等一切事项；

4.费用包含：土建施工（原顶面混凝土拆除、开挖沙土、原油罐拆除；新安装油罐后回填沙土、硬化顶面混凝土等）、油罐设备、运输、装卸、安装、调试、备品备件、配套管道、利润、税费等与之相关的所有费用；

5.施工完毕后防渗池顶层恢复原貌。

- 五、具体施工事项：

1.旧罐清洗、吹扫

2.旧罐及配件拆除及吊装

3.旧罐输油管线拆除

4.安装电路、检测仪器等

5.安装输油管线等

6.安装防渗漏等设备

7.油罐安装及吊装

8.安装完成恢复罐区及硬化地面

第三部分：评分规则及计算标准

一、评标方法及标准：

综合评选，择优推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员予此签字确认生效。

二、报价要求和评分办法：

| 评分因素及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 商务部分 （10分） | - 业绩（5分）：提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件（须含合同首页，合同双方盖章页）。每1家有效业绩得1分，最高不超过5分。 |
|  | - 工期（5分）：满足招标文件要求得3分，安装施工每提前3天增加1分，最多加2分。 |
| 技术部分 （30分） | 施工方案（10分）：根据技术和施工时间要求提供完整、针对性强、切实可行的施工方案。优秀得7-10分，良好得4-7分，差得0-4分。 |
|  | 设备技术参数及售后（10分）：根据提供设备性能参数、材质及质保期售后保障服务，结合技术规格响应/偏离表。优秀得7-10分，良好得4-7分，差得0-4分。 |
|  | - 安全管理方案（10分）：根据提供的对现场、人员、设备、周边环境及正常生产的保障等安全措施的科学性、有效性、可行性。优秀得7-10分，良好得4-7分，差得0-4分。 |
| 报价部分 （60分） | - 报价分采用低价优先法计算，既满足公开比选的要求且投标最低的报价为评标基准价，其价格分为60分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价／投标报价）×60 |

三、定标和通知

1.招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标人。

2.中标及落标

经过评标委员会评审并推荐出中标候选人后，招标方将按规定向中标方发出中标通知书；如参选方在比选工作结束后十五日内没有接到招标方发出的中标通知书，参选方应视为在本次比选工作中落标。

3.收到三家（含三家）以上符合招标要求的参选方，开标有效。

第四部分：合同条款及内容

需方：中垦牧（陕西）牧业有限公司                        （以下简称甲方）

供方：                                                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本着平等、互利、互惠、公平之原则，甲、乙双方经协商一致，就乙方向甲方销售及安装柴油罐事宜签订如下合同：

一、名称、规格、数量、金额

| - 名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 参数要求 | - 税率 | - 总金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 详见附件1 |  |  |  |
| - 合计金额：￥ 元，大写：人民币 元整，其中不含税金额￥ 元，税额￥ 元。税金将据实结算。 |  |  |  |  |  |  |

二、运输及质量要求

（一）乙方保证所提供的是全新未使用过的产品，并完全符合国家标准、产品出厂标准及本合同规定的质量要求。

（二）本项目使用材料质量必须符合国家相关技术规定的合格材料，严禁使用三无产品。

（三）表格中涉及的价格包含土建施工（原顶面混凝土拆除、开挖沙土、原油罐拆除；新安装油罐后回填沙土、硬化顶面混凝土等）、油罐设备、运输、装卸、安装、调试、备品备件、配套管道、利润、税费等与之相关的所有费用。

三、安装地点：陕西省榆林市定边县贺圈镇五兴庄村红庄自然村组中垦牧（陕西）牧业有限公司（牧场内甲方指定地点）。

四、工期：1.合同生效后     个日历天内完成设备供货、提供合格证、检测报告。

2.设备安装、土建施工在接到甲方通知后     个日历天内完工。

五、付款方式

（一）合同签订前中标方支付中标价的5%作为合同履约保证金，设备验收合格后7个工作日内无息退还；

（二）甲方在工程完工并验收合格后七个工作日内，向乙方累计支付至合同价款的95％，剩余的5％留作质保金，质保期自竣工验收合格之日起一年，质保期满后无质量缺陷及其他违约情况，十个工作日内无息退还。每次付款前，乙方必须提交全额的增值税普通发票。

- 六、油罐罐体相关要求：

1.油罐需埋入半地下式防渗池，防渗池外部尺寸：长8.6m，宽5.1m，高4.8m；

2.半地下式油罐防渗池板墙厚度24cm；

3.有合格证及检测报告的SF双层柴油罐，内层为碳钢、外层为玻璃钢；

4.SF双层柴油罐柴油总容量40m³。

- 七、施工要求：

1.将现有柴油罐提出并将新的双层柴油罐地埋并回填；

2.期间油罐管线接口必须恢复原样或按照新油罐本体设计做安全使用接口等；

3.负责运输、安装、回填等一切事项；

4.费用包含：土建施工（原顶面混凝土拆除、开挖沙土、原油罐拆除；新安装油罐后回填沙土、硬化顶面混凝土等）、油罐设备、运输、装卸、安装、调试、备品备件、配套管道、利润、税费等与之相关的所有费用；

5.施工完毕后防渗池顶层恢复原貌。

- 八、具体施工事项：

1.旧罐清洗、吹扫；

2.旧罐及配件拆除及吊装；

3.旧罐输油管线拆除；

4.安装电路、检测仪器等；

5.安装输油管线等；

6.安装防渗漏等设备；

7.油罐安装及吊装；

8.安装完成恢复罐区及硬化地面；

九、项目验收、结算和保修

（一）乙方必须严格按国家颁发的现行有关规范进行施工，并接受甲方现场代表和监理的监督检查，确保项目质量达到合格要求，并保证相关部门验收通过。

（二）项目完工后，乙方按规定整理提供一套完整的符合甲方要求的技术档案资料、相关质检资料，在办理结算前移交给甲方。

（三）项目竣工验收后，项目保修期由验收合格之日起计算。

十、甲乙双方责任

（一）甲方责任：

1)按照双方商定的付款方式按时付款。

2)指定乙方材料设备堆放地。

3)派驻现场代表和监理，对项目进度、质量和合同执行情况进行监督检查

4)协调解决项目实施中的问题。

5)组织对项目的验收，办理项目结算。

6）免费提供水电用于施工。

（二）乙方责任：

1)服从甲方现场代表和监理的监督、管理。

2)做好资料、设备的采购供应和管理。

3)确保项目质量合格，按合同规定的时间如期完工和交付甲方使用，特别是严格遵守项目方的管理制度。

4)负责项目过程中因乙方工作原因所造成的质量、进度、安全，若发生安全事故，所有经济和法律责任全部由乙方负责。

5)完工交验及实物移交前由乙方负责成品保护。

6)向甲方移交项目技术资料。

7)在合同规定的保修期内，人为损坏除外，负责及时无偿维修项目。

8)乙方人员产生的安全问题由乙方负责，如造成对第三人侵权或本人伤害，由乙方承担责任，甲方不承担责任，甲方承担后可向乙方追偿。

十一、违约责任

（一）合同签订后，乙方按照合同规定的时间交货，如果乙方未按照合同约定的期限完工的，应按合同总价的万分之三每日向甲方支付违约金，乙方在合同工期履行期限届满起20日内未完成交货的，甲方有权解除本合同，要求乙方返还所有已付款项，乙方并按货物价款总额的20%计算向甲方支付违约金。

（二）乙方交付的货物存在质量问题的，乙方应无条件进行更换，如果验收不合格的，乙方应无条件进行整改，因前述原因导致逾期交货，乙方按本条第1款约定承担违约责任，若经一次整改后货物仍不能通过验收的，甲方有权解除本合同，要求乙方返还所有已付款项，并按本合同价款总额的20%计算乙方向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

（三）乙方未按本协议约定履行售后服务义务的，每发生一次（以甲方书面通知为准）应向甲方支付违约金3000元。经甲方通知后乙方未按本协议约定履行售后服务义务的，甲方同时有权自行或组织第三方进行维修，发生的相关费用（以甲方认定为准）直接从质保金中扣除，若质保金不足以支付的，乙方应无条件予以支付。

（四）乙方提供的货物型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝收货，乙方并向甲方支付合同总价20%的违约金。

十二、其它约定

（一）本合同未尽事宜，甲方乙方应友好协商解决，如协商不成，双方约定在甲方所在地人民法院诉讼解决。

（二）甲、乙双方签字盖章后生效，传真扫描件具有同等法律效力。

附件1：

柴油罐技术参数表

附件2：

阳光协议

需方：中垦牧（陕西）牧业有限公司                         （以下简称甲方）

供方：                                                  （以下简称乙方）

为了杜绝商业贿赂，防止商业贿赂损害合作双方公司利益和阻碍双方发展正常的商业合作关系，共同约束双方员工尤其是业务直接当事人及公司领导，做到廉洁自律，双方本着真诚合作的态度，经双方平等协商，在合作过程中，共同遵守如下条款：

一、双方在签定业务合同的同时，共同签定约束双方员工的反商业贿赂阳光协议。本协议所指商业贿赂是指为争取己方利益，而给对方员工个人的“回扣”、“退佣”、“招待”、“娱乐”、“置业”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”及其他一切物质或精神上有直接受益的开支。

二、为避免上述行为的发生，双方应共同遵守如下承诺：

（一）乙方不以金钱方式贿赂委托方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员。金钱方式贿赂是指：包括但不限于支付现金，赠与银行卡，赠与有价证劵等，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券、证券等。

（二）乙方不以实物方式贿赂委托方的合同履行相关人员。实物方式贿赂是指：包括但不限于赠送或出借通讯电子设备、录像摄像设备、家电设备、健身器材、烟酒茶、汽车、住房等实物。

（三）乙方不以消费方式贿赂委托方的合同履行相关人员。消费方式贿赂是指：包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式。

（四）乙方不以其他任何方式贿赂委托方的合同履行相关人员。包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、故意输钱、性贿赂等方式。

（五）禁止合同履行相关人员在非甲方公司安排场合会见乙方相关人员，在甲方公司安排场合会见的，原则上至少应有本公司两人（含）以上在场。甲方人员如有违反，将一律予以解雇处分，乙方人员如有违反，则甲方有权终止与受托方的一切合作。

三、乙方送出的礼物，无论价值高低，甲方合同履行相关人员均不得接受。

四、在合同履行过程中，如任何一方发现对方合同履行相关如人员有出现第二条任何一款所约定行为时，无论行为人是基于合法或非法目的，均应在第一时间通报对方。

五、在合同履行过程中，如任何一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关人员向乙方索要第二条任何一款所约定任何好处，应予拒绝，并应在第一时间向对方通报。若通报情况属实，对方承诺根据具体情况予以合同价款一定比例的奖励给通报方公司。

甲方受理举报信息单位、邮件地址及电话：中垦牧乳业（集团）股份有限公司     重庆市渝北区金渝大道85号汉国中心23楼，电话023-67686008

乙方受理举报信息单位、邮件地址及电话：                             。

六、如发现乙方违反本协议约定的，甲方将立即停止与其所有商业合作关系，并要求赔偿商业合作业务所有经济损失。

七、本协议的生效日期：自双方签字盖章之日起生效。

八、本协议为主合同的补充内容，与主合同具有同样的法律效力。

九、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

第五部分：比选响应文件格式及要求

中垦牧（陕西）牧业有限公司

柴油罐采购及安装

比选响应文件

投标人：（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月   日

目录

（本目录为参考格式，要求参选方在投标文件中标注各项页码，逐页编码、盖章并加盖骑缝章）

一、投标函及投标函附录

- 二、商务及资信证明文件

1.营业执照（复印件）

2.生产厂家授权文件或经销许可相关证明等（自主生产厂家需附说明文件）

- 3.法定代表人（单位负责人）身份证明

- 4.法人授权委托书（适用于法定代表人委托代理人直接参加投标）

5.业绩经验（需提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件）

6.投标保证金缴存凭证（复印件）

7.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录（提供截图）

8.石油化工工程施工总承包资质

三、施工方案

1.切实可行的施工方案

四、设备性能及参数

1.提供设备性能参数、材质及质保期售后保障服务

2.技术规格响应/偏离表

五、安全管理方案

1.切实可行的安全管理方案

六、投标一览表

1.设备报价表

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：中垦牧（陕西）牧业有限公司

我方根据从中垦乳业官网下载 中垦牧（陕西）牧业有限公司柴油罐采购及安装公开比选  的文件及有关资料，已充分理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，经我方研究决定，报价为大写（人民币　　　　　），小写（¥　　　　　　）（其中包含包含土建施工（原顶面混凝土拆除、开挖沙土、原油罐拆除；新安装油罐后回填沙土、硬化顶面混凝土等）、油罐设备、运输、装卸、安装、调试、备品备件、配套管道、利润、税费等与之相关的所有费用）。为此，我方就以下内容分别做出承诺：

1.我方按照“比选公告”的要求，提供投标文件正、副各一本。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

3.我方承诺我们的投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果。

4.如果我方中标，保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，承担合同规定的责任和义务；并承诺若我方擅自停止供货，招标方可以不予以结算设备款，并扣除合同履约保证金，同时我方还需承担因此给招标方带来的经济损失。

5.我方的投标有效期为：自开标之日起90日。

投标方： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

地址：

联系电话：

日   期：      年   月   日

#### （二）投标函附录

投标项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司柴油罐采购及安装

| 采购数量 | 成品且带合格证的双层柴油罐一个并地埋 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： 税率： % |  |
| 工期 | 1.合同生效后 个日历天内完成设备供货、提供合格证、检测报告。 2.设备安装、土建施工在接到甲方通知后 个日历天内完工。 |  |
| 付款方式 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 其他补充说明 |  |  |
| 投 标 人 （盖 章） |  | 法定代表人或其授权委托人 （签字或盖章） |

备注：

1.投标报价应是指包含设备、运输、装卸、备品备件、利润、税费等与之相关的所有费用。投标人需综合考虑一切风险费用。任何少报、漏报项目均视为已含投标总报价中，中标后招标人不再另行支付。

2.“工期”一栏填写“满足招标文件要求”或正偏差内容，负偏差投标无效。

3.“付款条件”一栏填写“满足招标文件要求”或正偏差内容，负偏差投标无效。

4.“质保期”一栏填写“满足招标文件要求”或正偏差内容，负偏差投标无效。

二、商务及资信证明文件

- 1.营业执照

- 2.生产厂家授权文件经销许可相关证明等

- （自主生产厂家需附说明文件加盖公章）

- 3.法定代表人（单位负责人）身份证明

- 参选方名称：

- 姓名：      性别：     年龄：      职务：       系          （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

- 特此证明。

- 参选方：      （单位公章）

- 年    月    日

- 4.法人授权委托书

本人       （姓名）系          （参选方名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 中垦牧（陕西）牧业有限公司柴油罐采购及安装公开比选资格申请文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               （自开标时间起不得少于90日历天）

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） | 委托代理人身份证扫描件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件 （背面） | 委托代理人身份证扫描件 （背面） |

参选方名称：                        （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

- 日  期：2021年   月   日

- 注：本表适用于法定代表人委托代理人直接参加投标的。

- 5.业绩经验

### （需提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件）

### 6.投标保证金缴存凭证

#### （附投标保证金电汇回单复印件）

- 7.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录

- （提供截图加盖公章）

- 8.石油化工工程施工总承包资质

- 三、施工方案

1.切实可行的施工方案

- 四、设备性能及参数

1.提供设备性能参数、材质及质保期售后保障服务

- 2.技术规格响应/偏离表

| 设备要求数据 | 响应情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 投标设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 防渗池外部尺寸：长8.6m，宽5.1m，高4.8m，防渗池板墙厚度24cm，油罐尺寸需符合现有池体 |  |  |
| 内层为碳钢 |  |  |
| 外层为玻璃钢 |  |  |
| SF双层柴油罐柴油 |  |  |
| 总容量40m³ |  |  |
| 有合格证及检测报告 |  |  |

- 注：以上部分为本次招标技术参数要求，不得有负偏离，否则投标无效。参选方可根据项目情况自行增加内容项完善表格，表格不够用，可按此表复制；参选方须如实填写该表，如有隐瞒，后果由参选方自负；即使微小的偏差也须写出。

参选方：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

五、安全管理方案

- 1.切实可行的安全管理方案

六、投标一览表

1.设备报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备供货期 | 安装施工工期 | 投标报价（含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 日历日 | 日历日 | 元 |  |

注：投标报价包含设备、人工、安装、施工、运输、装卸、备品备件、利润、税费等与之相关的所有费用。

参选方： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）